## DESCRICAO GERAL
ITEM | NOME | AMBIENTE | LOCAL | TAG | ENDEREÇO | CNPJ | MODELO | NUMERO DE SERIE
1 | SEDE | GARAGEM | SALA TI/CPD/CFTV | SSS-ST-001 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 911AZXC9U082
2 | SEDE | GARAGEM | SALA TI/CPD/CFTV | SSS-ST-002 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE E FRIO 220V S4NQ18KL31B.EB2GAM1 | 402AZTH3N233
3 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | HALL ELEVADOR | SPT-HE-001 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 911AZAL9U104
4 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | CX ELETRÔNICO | SPT-CX-002 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 912AZGF1A063
5 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | RECEPÇÃO | SPT-RE-003 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 912AZKA11093
6 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | ESPERA | SPT-ES-004 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 912AZDB11090
7 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | ATENDIMENTO | SPT-AT-005 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 912AZBZ7B997
8 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | ATENDIMENTO | SPT-AT-006 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 912AZBZ52549
9 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | GERENCIA ATENDIMENTO | SPT-GA-007 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 912AZCQ7C003
10 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | GERENCIA ATENDIMENTO | SPT-GA-008 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 912AZJT7B996
11 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | AGÊNCIA | SPT-AG-009 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 911AZSP9U358
12 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | AGÊNCIA | SPT-AG-010 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 912AZCQ52531
13 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | TESOURARIA | SPT-TE-011 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 912AZAL3U328
14 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | LOUNGE CAFE | SPT-LC-012 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 912AZPU7C000
15 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | ATENDIMENTO SEGURO | SPT-AS-013 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 911AZBZ9U085
16 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | ATENDIMENTO SEGURO | SPT-AS-014 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 911AZWS9U057
17 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | CORREDOR E ENTRADA | SPT-CE-015 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 911AZHY9U065
18 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | CORREDOR E ENTRADA | SPT-CE-016 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 911AZYE9U090
19 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | ANÁLISE TECNICA | SPT-AL-017 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 912AZRD52550
20 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | COPA | SPT-CO-018 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 909AZGF7R327
21 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | GUARITA | SPT-GU-019 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER WI-FI SPRINGER MIDEA 18000 BTUS QUENTE FRIO 42MBQA18M5/38MBQA18M5 | 11706148
22 | SEDE | SEDE PISO TÉRREO | SALA DO NOBREAK | SPT-NB-020 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER DAIKIN 12000 BTUS FRIO ADVANCE 220V FTK12P5VL ¦ RK12P5VL | R519239
23 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | HALL ELEVADOR | SPS-HE-001 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 908AZCQAE939
24 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | HALL ELEVADOR | SPS-HE-002 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 908AZFMAE907
25 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | CORREDOR E ENTRADA | SPS-CE-003 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 908AZGF5X383
26 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | CORREDOR E ENTRADA | SPS-CE-004 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 909AZPU6N608
27 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | REUNIÃO | SPS-SR-005 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 908AZYEAE938
28 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | REUNIÃO | SPS-SR-006 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 908AZXCAE906
29 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | CONSELHO | SPS-SC-007 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 908AZHYAE937
30 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | PRESIDÊNCIA CONSELHO | SPS-SP-008 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 908AZMG5X411
31 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | RECEPÇÃO | SPS-RE-009 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 909AZBZ6N869
32 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | LOUNGE ESPERA | SPS-LE-010 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBR1 | 408AZTH0F633
33 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | DIRETORIA OPERACIONAL | SPS-SD-011 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 909AZPU7R320
34 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | ASSESSORIA PRESIDÊNCIA | SPS-SD-012 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 908AZQVAE892
35 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | DIRETOR PRESIDENTE | SPS-SD-013 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO ATNW24GPLP0.ANWZBRZ | 005AZBZ5N877
36 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | AUDITÓRIO | SPS-AU-014 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 48.000 BTUS QUENTE E FRIO 220VATNW48GMLP0.ANWZBR2 | 912AZRD6Q390
37 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | AUDITÓRIO | SPS-AU-015 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 48.000 BTUS QUENTE E FRIO 220VATNW48GMLP0.ANWZBRZ | 912AZBZ7H805
38 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | AUDITÓRIO | SPS-AU-016 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 48.000 BTUS QUENTE E FRIO 220VATNW48GMLP0.ANWZBRZ | 912AZBZ6Q389
39 | SEDE | SEDE PISO SUPERIOR | AUDITÓRIO | SPS-AU-017 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 48.000 BTUS QUENTE E FRIO 220VATNW48GMLP0.ANWZBRZ | 912AZUJ7H822
40 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA ADMINISTRAÇÃO | APT-SA-001 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 007AZXCA2306
41 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA ADMINISTRAÇÃO | APT-SA-002 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 102AZNK6C367
42 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA ADMINISTRAÇÃO | APT-SA-003 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 007AZJTA2212
43 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA ADMINISTRAÇÃO | APT-SA-004 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 102AZAL6C368
44 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA ADMINISTRAÇÃO | APT-SA-005 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 005AZAL3P576
45 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA ADMINISTRAÇÃO | APT-SA-006 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBRZ | 007AZBZDA973
46 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA ALMOXARIFADO | APT-AL-007 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW24GMLP0.ANWZBRZ | 211AZJT4E036
47 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA TECNO INFO | APT-SI-008 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 012AZCQ74923
48 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA TECNO INFO | APT-SI-009 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBR1 | 401AZYE7V186
49 | SEDE | ANEXO PISO TÉRREO | SALA TECNO INFO | APT-SI-010 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATUW36GMLP0.ANWZBR1 | 401AZALD0872
50 | SEDE | ANEXO PISO SUPERIOR | REFEITÓRIO | APS-RF-001 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 708TADRA3442
51 | SEDE | ANEXO PISO SUPERIOR | REFEITÓRIO | APS-RF-002 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 903AZCQ5K635
52 | SEDE | ANEXO PISO SUPERIOR | REFEITÓRIO | APS-RF-003 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 903AZFM5W195
53 | SEDE | ANEXO PISO SUPERIOR | REFEITÓRIO | APS-RF-004 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 903AZGF5W207
54 | SEDE | ANEXO PISO SUPERIOR | REFEITÓRIO / DESCOMPRESSÃO | APS-RF-005 | RUA HENRIQUE DIAS, 1000, MONTE CASTELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12215-260 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER SPRINGER MIDEA HI WALL 18.000 BTUS FRIO 42MBC18M5 | 4218B14341185
55 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | GUARITA | CPT-GU-001 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER WI-FI SPRINGER MIDEA 12000 BTUS FRIO 42QCAA12M5 | 11708497
56 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | RECEPÇÃO | CPT-RE-002 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATNW24GPLP1.ANWZBRZ | 306AZAL0J704
57 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | RECEPÇÃO | CPT-RE-003 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE E FRIO 220V ATNW24GPLP1.ANWZBRZ | 306AZAL0J701
58 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | RECEPÇÃO | CPT-RE-004 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 48000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW48GMLP1.ANWZBRZ | 301AZZX9V125
59 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | AUDITÓRIO | CPT-AU-005 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO SPRINGER MIDEA 48000 BTUS FRIO 42XQD048515LC/38CQE048535MC | -
60 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | AUDITÓRIO | CPT-AU-006 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO SPRINGER MIDEA 58000 BTUS FRIO 42XQD060515LC/38CQD060535MC | -
61 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | GERENCIA ATENDIMENTO PJ | CPT-ST-007 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 107AZSP1N470
62 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | SALA DE COSTURA | CPT-SC-008 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO SPRINGER MIDEA 58000 BTUS FRIO 42XQD060515LC/38CQD060535MC | -
63 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO TÉRREO | COPA/COZINHA | CPT-CO-009 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO SPRINGER MIDEA 48000 BTUS FRIO 42XQD048515LC/38CQE048535MC | -
64 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | RECEPÇÃO/SALA CONSELHO | CPS-RE-001 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO 220V MONOFÁSICO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 009AZPUEA224
65 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | SALA ADMINISTRAÇÃO | CPS-SA-002 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 403AZPUDR760
66 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | SALA PODCAST | CPS-SP-003 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 48000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW48GMLP1.ANWZBRZ | 301AZWS2S961
67 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | SALA TREINAMENTO | CPS-ST-004 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 402AZAL7S728
68 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | SALA TREINAMENTO | CPS-ST-005 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 402AZGF10679
69 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | SALA TREINAMENTO | CPS-ST-006 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 401AZUJD0822
70 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | SALA TREINAMENTO | CPS-ST-007 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 402AZLW10680
71 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | SALA PESSOAL CALLCENTER | CPS-SP-004 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER DAIKIN 18000 BTUS FRIO ADVANCE 220V FTK18P5VL ¦ RK18P5VL | R513274
72 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | SALA TI/CPD/CFTV | CPS-ST-005 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL LG DUAL INVERTER 12000 BTUS FRIO S4NQ12JA3A5.EB2GAMZ | 209AZERFY100
73 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | ANFITEATRO E DANÇA | CPS-AD-006 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 112AZBZ1J797
74 | CENTRO DE CONVIVENCIA | CENTRO DE CONVIVENCIA PISO SUPERIOR | ANFITEATRO E DANÇA | CPS-AD-007 | RUA MEM DE SÁ, 120, VILA PROGRESSO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP: 12216-001 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 112AZUJ1J814
75 | SUL | AG SUL | SALA TI/CPD/CFTV | AST-TI-001 | AVENIDA ANDRÔMEDA, 693, SALA 61/63, JD. SATÉLITE (ESPAÇO ANDRÔMEDA), SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12230-000 | 54.190.525/0002-47 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE LG INVERTER 18000 BTUS QUENTE E FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 812AZMG00163
76 | SUL | AG SUL | ATENDIMENTO | AST-AT-002 | AVENIDA ANDRÔMEDA, 693, SALA 61/63, JD. SATÉLITE (ESPAÇO ANDRÔMEDA), SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12230-000 | 54.190.525/0002-47 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 48.000 BTUS QUENTE E FRIO ATNW48GMLP0.ANWZBRZ | 905AZSP47894
77 | SUL | PA SUL | ATENDIMENTO | AST-AT-003 | AVENIDA ANDRÔMEDA, 693, SALA 44/52, JD. SATÉLITE (ESPAÇO ANDRÔMEDA), SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12230-000 | 54.190.525/0002-47 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL SPRINGER MIDEA 18000 BTUS FRIO 42MBCA18M5 | 2718B135544070
78 | SUL | PA SUL | ATENDIMENTO | AST-AT-004 | AVENIDA ANDRÔMEDA, 693, SALA44/52, JD. SATÉLITE (ESPAÇO ANDRÔMEDA), SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12230-001 | 54.190.525/0002-47 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL SPRINGER MIDEA 24000 BTUS FRIO 42MBCA24M5 | 2818B13571780
79 | jAMBEIRO | AG JAMBEIRO | ATENDIMENTO | AJA-AT-001 | RUA MAJOR GURGEL, 165, CENTRO, JAMBEIRO - SP CEP 12270-000 | 54.190.525/0007-51 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 307AZRD8954
80 | jAMBEIRO | AG JAMBEIRO | ATENDIMENTO | AJA-AT-002 | RUA MAJOR GURGEL, 165, CENTRO, JAMBEIRO - SP CEP 12270-000 | 54.190.525/0007-51 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 307AZCQ8V307
81 | jAMBEIRO | AG JAMBEIRO | ATENDIMENTO | AJA-AT-003 | RUA MAJOR GURGEL, 165, CENTRO, JAMBEIRO - SP CEP 12270-000 | 54.190.525/0007-51 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 307AZAL8V344
82 | jAMBEIRO | AG JAMBEIRO | COPA | AJA-CO-004 | RUA MAJOR GURGEL, 165, CENTRO, JAMBEIRO - SP CEP 12270-000 | 54.190.525/0007-51 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE LG INVERTER 18000 BTUS QUENTE E FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 203AZWS00913
83 | jAMBEIRO | AG JAMBEIRO | SALA TI/CFTV/NOBREAK | AJA-TI-005 | RUA MAJOR GURGEL, 165, CENTRO, JAMBEIRO - SP CEP 12270-000 | 54.190.525/0007-51 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE LG INVERTER 18000 BTUS QUENTE E FRIO ATNW18GPLP0.ANWZBRZ | 203AZKA00909
84 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | ATENDIMENTO ATM | APA-AT-001 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-053 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 310AZLW6S672
85 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | SALA TREINAMENTO | APA-AT-002 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-054 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 311AZALON496
86 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | ATENDIMENTO GERÊNCIA | APA-AT-003 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-055 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 311AZKAON397
87 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | ATENDIMENTO | APA-AT-004 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-056 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 310AZYE72362
88 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | ATENDIMENTO COWORKING | APA-AT-005 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-057 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 310AZPU6S688
89 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | ATENDIMENTO CAIXAS | APA-AT-006 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-053 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 310AZQV6S692
90 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | ATENDIMENTO ESPERA | APA-AT-007 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-054 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 310AZZX6S669
91 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | ATENDIMENTO ESPERA | APA-AT-008 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-055 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 310AZVN6S687
92 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | ATENDIMENTO ESPERA | APA-AT-009 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-056 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 310AZQV72364
93 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | SALA REUNIÃO | APA-SR-010 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-057 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW18GNLP1.ANWZBR1 | 404AZJT03868
94 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | SALA TESOURARIA | APA-ST-011 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-058 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW18GNLP1.ANWZBR1 | 507AZUJD8246
95 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | SALA TI/CFTV/NOBREAK | APA-TI-012 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-059 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW18GNLP1.ANWZBR1 | 507AZGFD8311
96 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | SALA TI/CFTV/NOBREAK | APA-TI-013 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-059 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW18GNLP1.ANWZBR1 | 507AZERD8244
97 | PARAIBUNA | AG PARAIBUNA | SALA DESCOMPRESSÃO | APA-SC-014 | RUA CEL. CAMARGO, 68, CENTRO, PARAIBUNA - SP CEP 12260-059 | 54.190.525/0003-28 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO S4NW18KL31B.EB2GAMZ | 101AZZX2E997
98 | CAÇAPAVA | PA CAÇAPAVA | ATENDIMENTO | ACP-AT-001 | RUA 7 DE SETEMBRO, 127, SALA 5, CENTRO, CAÇAPAVA - SP CEP 12281-620 | 54.190.525/0006-70 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG 18000 BTUS QUENTE FRIO S4NW18KL31B.EB2GAMZ | 201AZHYAV937
99 | CAMPOS DO JORDÃO | PA CAMPOS DE JORDÃO | ATENDIMENTO | ACJ-AT-001 | AVENIDA FREI ORESTES GIRARDI, 893, LOJA 06, VILA ABERNÉSSIA (DENTRO DO ESPAÇO VIA CANDOTTI), CAMPOS DO JORDÃO - SP CEP 12467-012 | 54.190.525/0004-09 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG 24000 BTUS QUENTE FRIO S3NW24K231A.EB2GAM1 | 408AZFM7E531
100 | CARAGUÁ | PA CARAGUÁ | ATENDIMENTO | ACG-AT-001 | AV. MIGUEL VARLEZ, 227 - JARDIM PRIMAVERA, PISO SUPERIOR, SALA 1, CARAGUATATUBA - SP CEP 11660-650 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 202AZKA5Q405
101 | CRUZEIRO | PA CRUZEIRO | ATENDIMENTO | ACR-AT-001 | RUA CORONEL JOSÉ DE CASTRO, 540, CENTRO, CRUZEIRO - SP CEP 12701-450 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL DAIKIN INVERTER 24000 BTUS FRIO FTK24P5VL / RK24P5VL | R008977
102 | EUGENIO DE MELO | PA EUGENIO DE MELO | ATENDIMENTO | AEM-AT-001 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 259 - EUGÊNIO DE MELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12247-210 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG 9.000 BTUS FRIO S3NQ09AA31A.EB2GAM1 | 402AZZX2E717
103 | ILHABELA | PA ILHA BELA | ATENDIMENTO | AIB-AT-001 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 259 - EUGÊNIO DE MELO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 12247-210 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG FRIO 18.000 BTUS USNQ182CSG3.ANWGLAZ | 801AZJT49380
104 | JACAREÍ | PA JACAREÍ | ATENDIMENTO ESPERA | AJC-AT-001 | RUA LAMARTINE DELAMARE, 160, SALA 02 E 03, CENTRO, JACAREÍ - SP CEP 12327-010 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG QUENTE E FRIO 18.000 BTUS S4NQ18KL3WB.EB2GAMZ | 907AZNK4F463
105 | JACAREÍ | PA JACAREÍ | ATENDIMENTO | AJC-AT-002 | RUA LAMARTINE DELAMARE, 160, SALA 02 E 03, CENTRO, JACAREÍ - SP CEP 12327-010 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG QUENTE E FRIO 18.000 BTUS S4NQ18KL3WB.EB2GAMZ | 907AZWS38489
106 | ORIENTE | PA ORIENTE | ATENDIMENTO | AJM-AT-001 | RUA ANDORRA, 500, SALA 228, JARDIM AMÉRICA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP CEP 12235-050 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE INVERTER LG 36.000 BTUS QUENTE E FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBRZ | 305AZDB5W346
107 | SÃO SEBASTIÃO | PA SÃO SEBASTIÃO | ATENDIMENTO | ASB-AT-001 | RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 279, SALA 28, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO - SP CEP 11608-614 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL SPRINGER MIDEA 18000 BTUS FRIO 42MBCA18M5 | 2718B135544070
108 | SÃO SEBASTIÃO | PA SÃO SEBASTIÃO | ATENDIMENTO | ASB-AT-002 | RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES, 279, SALA 28, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO - SP CEP 11608-614 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO AVNW36GM1P0.ANWZBRZ | 903AQZSP5W206
109 | SFX | PA SFX | ATENDIMENTO | ASF-AT-001 | RUA 15 DE NOVEMBRO, 900, SALA 2, CENTRO DE SFX, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 11608-614 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG 12000 BTUS FRIO S3NW12JA31A.EB2GAM1 | 406AZUJEK406
110 | SFX | PA SFX | ATENDIMENTO SEBRAE | ASF-AT-002 | RUA 15 DE NOVEMBRO, 900, SALA 2, CENTRO DE SFX, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP CEP 11608-614 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG 12000 BTUS FRIO S3NW12JA31A.EB2GAM1 | 406AZFMEK315
111 | TAUBATÉ | PA TAUBATÉ | ATENDIMENTO | ATB-AT-001 | RUA CEL. MARCONDES DE MATTOS, 25, LOJA 05, CENTRO, TAUBATÉ - SP CEP 12010-100 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL INVERTER LG 24000 BTUS FRIO S4NQ24K23WD.EB2GAMZ | 906AZQV1V436
112 | TAPIRAÍ | AG TAPIRAÍ | ATENDIMENTO | ATP-AT-001 | AV. SANTA CATARINA, 211, CENTRO, TAPIRAÍ - SP CEP 18180-025 | 54.190.525/0008-32 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 505AZQV1W204
113 | TAPIRAÍ | AG TAPIRAÍ | ATENDIMENTO GERÊNCIA | ATP-AT-001 | AV. SANTA CATARINA, 211, CENTRO, TAPIRAÍ - SP CEP 18180-025 | 54.190.525/0008-32 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 503AZMGC1123
114 | TAPIRAÍ | AG TAPIRAÍ | ATENDIMENTO CAIXAS | ATP-AT-001 | AV. SANTA CATARINA, 211, CENTRO, TAPIRAÍ - SP CEP 18180-025 | 54.190.525/0008-32 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 505AZWS70769
115 | TAPIRAÍ | AG TAPIRAÍ | SALA TREINAMENTO | ATP-AT-001 | AV. SANTA CATARINA, 211, CENTRO, TAPIRAÍ - SP CEP 18180-025 | 54.190.525/0008-32 | AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 36000 BTUS QUENTE/FRIO ATNW36GNLP1.ANWZBR1 | 503AZERC1124
116 | TAPIRAÍ | AG TAPIRAÍ | CORREDOR | ATP-CR-001 | AV. SANTA CATARINA, 211, CENTRO, TAPIRAÍ - SP CEP 18180-025 | 54.190.525/0008-32 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO ELGIN 30000 BTUS FRIO PEFI30B2NC | 981 90 0330 00 REV 02
117 | TAPIRAÍ | AG TAPIRAÍ | SALA TI/CFTV/NOBREAK | ATP-TI-001 | AV. SANTA CATARINA, 211, CENTRO, TAPIRAÍ - SP CEP 18180-025 | 54.190.525/0008-32 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL 12000 BTUS FRIO HWFE12B2NA | -
118 | TAPIRAÍ | AG TAPIRAÍ | SALA TI/CFTV/NOBREAK | ATP-TI-001 | AV. SANTA CATARINA, 211, CENTRO, TAPIRAÍ - SP CEP 18180-025 | 54.190.525/0008-32 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGHWALL 18000 BTUS FRIO HWFE18B2NA | #NAME?
119 | UBATUBA | PA UBATUBA | ATENDIMENTO | AUB-AT-001 | AVENIDA DONA MARIA ALVES, 865, PAÇO MUNICIPAL (SALA AO LADO DO GABINETE), CENTRO, UBATUBA - SP CEP 11690-156 | 54.190.525/0001-66 | AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL ELGIN 18000 BTUS FRIO HEFI18B2FB | -